表 **A1 1#**风电功率数据**(MW)(10MW**装机容量**)**

附录A

**Fig.A1 Power output of 1# wind farm(MW) (10MW installed capacity)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week | Day | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 1 | 1 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 3.5 |
| 1 | 2 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 8.5 |
| 1 | 3 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
| 1 | 5 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1 | 6 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 6.8 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 8.8 | 8.6 | 8.3 |
| 1 | 7 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 5.2 | 4.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
| 2 | 3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 4.0 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 4.2 |
| 2 | 5 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 4.8 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.9 |
| 2 | 6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 7.6 | 8.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 7.6 |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 2.2 |
| 3 | 2 | 2.5 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.0 |
| 3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 1.7 |
| 3 | 6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 1 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 5.4 | 4.6 |
| 4 | 2 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| 4 | 4 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
| 4 | 6 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 7.3 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 1.6 |
| 4 | 7 | 2.2 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 1.9 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.8 | 5.7 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 0.3 |
| 5 | 2 | 4.0 | 5.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 1.3 | 3.2 |
| 5 | 3 | 3.5 | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 |
| 5 | 4 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 5.3 | 3.6 | 3.0 | 5.2 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.1 |
| 5 | 5 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 3.9 |
| 5 | 6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 8.5 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 6.1 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 8.1 | 9.4 | 8.5 | 6.9 | 6.0 |
| 5 | 7 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 10.0 | 7.8 | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 9.6 | 7.3 | 7.1 |
| 6 | 2 | 7.3 | 9.0 | 8.6 | 6.5 | 5.0 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 6 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 6 | 6 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 7 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 2.7 | 3.9 | 5.8 | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 9.6 | 10.0 | 1.3 |
| 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
| 7 | 2 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 5.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.9 |
| 7 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 4.1 |
| 7 | 4 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 3.2 |
| 7 | 5 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 2.6 |
| 7 | 6 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 8 | 2 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 2.4 |
| 8 | 3 | 4.4 | 5.2 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 2.7 |
| 8 | 5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 3.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 8 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 5.7 | 7.9 |
| 8 | 7 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 4.7 |
| 9 | 1 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| 9 | 2 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
| 9 | 3 | 3.8 | 3.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 9.3 | 8.6 | 4.9 | 2.9 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 2.7 |
| 9 | 4 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 2.6 |
| 9 | 5 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 4.0 | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 7.1 |
| 9 | 7 | 5.3 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.7 |
| 10 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.9 | 5.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 0.0 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 8.1 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 8.0 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 7.9 |
| 10 | 3 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 6.3 | 6.1 | 5.0 | 4.2 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 |
| 10 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.4 |
| 10 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 3.9 |
| 10 | 6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 7.3 | 9.0 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 8.5 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 10 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.1 |
| 11 | 1 | 0.3 | 0.6 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
| 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
| 11 | 3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 |
| 11 | 4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 7.6 | 7.0 | 6.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 7.0 | 5.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 5.5 |
| 11 | 5 | 6.2 | 6.7 | 8.4 | 8.8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 7.3 |
| 11 | 6 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 6.1 |
| 11 | 7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12 | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| 12 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 4.3 |
| 12 | 3 | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 5.9 | 6.9 | 8.2 |
| 12 | 4 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 5.0 | 5.3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12 | 5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| 12 | 6 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.6 |
| 12 | 7 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |

表 **A2 2#**风电功率数据**(MW)(10MW**装机容量**)**

**Tab.A2 Power output of 2# wind farm(MW) (10MW installed capacity)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week | Day | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 1 | 1 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
| 1 | 2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.8 |
| 1 | 4 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 5.1 |
| 1 | 5 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 1 | 6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 4.6 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
| 1 | 7 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
| 2 | 1 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.7 |
| 2 | 3 | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
| 2 | 4 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 5.8 | 5.0 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| 2 | 5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 4.0 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 5.1 | 6.1 | 4.6 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 3 | 2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 2.6 |
| 3 | 3 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | 5 | 6.4 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 6.4 |
| 3 | 6 | 7.7 | 7.6 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.7 |
| 4 | 1 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 5.3 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 3.9 |
| 4 | 2 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 4.4 |
| 4 | 3 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 9.6 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 4.1 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | 2.7 |
| 4 | 4 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 1.9 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 4 | 6 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 2.2 | 6.0 | 4.8 | 3.0 | 3.3 | 5.6 |
| 4 | 7 | 8.2 | 9.9 | 9.7 | 7.2 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 3.7 |
| 5 | 1 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
| 5 | 2 | 4.9 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
| 5 | 3 | 7.3 | 7.6 | 5.0 | 5.5 | 7.8 | 8.8 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 5.9 | 5.4 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.3 |
| 5 | 4 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 |
| 5 | 5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 7 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.0 |
| 6 | 1 | 0.9 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 5.4 | 5.9 | 7.4 | 5.3 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | 3 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 7.8 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 3.1 |
| 6 | 4 | 4.4 | 5.0 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 2.9 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 5.1 | 2.8 | 2.7 |
| 6 | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.7 | 8.1 |
| 6 | 6 | 6.0 | 6.7 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.1 | 4.8 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.6 | 8.1 | 7.8 |
| 6 | 7 | 7.1 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 3.8 | 2.9 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.2 |
| 7 | 1 | 4.8 | 3.9 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 6.3 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.9 | 3.8 |
| 7 | 2 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 7 | 3 | 3.6 | 6.2 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 3.6 |
| 7 | 4 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 4.9 | 5.4 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
| 7 | 5 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 7 | 7 | 2.6 | 5.0 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 7.4 |
| 8 | 1 | 8.8 | 4.2 | 7.8 | 0.0 | 2.9 | 3.5 | 5.0 | 4.9 | 6.3 | 5.8 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 2.1 |
| 8 | 2 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
| 8 | 3 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
| 8 | 5 | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 5.6 | 3.8 | 10.0 | 9.2 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.3 |
| 8 | 6 | 2.6 | 4.3 | 5.3 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| 8 | 7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 3.5 | 2.6 | 6.7 | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 |
| 9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.0 |
| 9 | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 1.6 |
| 9 | 6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 1.8 |
| 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| 10 | 3 | 0.5 | 1.6 | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 4.2 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 2.4 |
| 10 | 4 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.0 |
| 10 | 5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 |
| 10 | 6 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 7.6 |
| 10 | 7 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 1 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
| 11 | 2 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
| 11 | 3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 4.1 | 3.9 |
| 11 | 4 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 4.0 | 3.7 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| 11 | 6 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.2 |
| 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.2 |
| 12 | 2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 5.9 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
| 12 | 3 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 12 | 4 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.3 |
| 12 | 5 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 7.1 |
| 12 | 6 | 5.8 | 5.2 | 7.6 | 8.3 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 8.9 |
| 12 | 7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 4.6 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |

表**A3 3#**风电功率数据**(MW)(10MW**装机容量**)**

**Tab.A3 Power output of 3# wind farm(MW) (10MW installed capacity)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week | Day | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 1 | 1 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 4.2 | 5.1 |
| 1 | 2 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 |
| 1 | 3 | 6.6 | 6.0 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.6 |
| 1 | 5 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.9 |
| 1 | 6 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
| 1 | 7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 5.0 | 3.9 | 6.7 | 5.8 | 5.0 | 4.6 |
| 2 | 2 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 2 | 4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.4 |
| 2 | 5 | 4.5 | 5.0 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 5.9 |
| 2 | 6 | 5.7 | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.5 |
| 2 | 7 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
| 3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | 3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 4 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 |
| 4 | 1 | 7.8 | 4.9 | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 7.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 4.3 |
| 4 | 3 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 3.7 | 2.4 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 8.1 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 8.6 | 7.3 |
| 4 | 4 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.8 |
| 4 | 5 | 6.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 2.0 |
| 4 | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 |
| 4 | 7 | 3.8 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 4.0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 1.1 |
| 5 | 1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| 5 | 2 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
| 5 | 3 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |
| 5 | 4 | 1.3 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
| 5 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| 5 | 6 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.0 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 |
| 6 | 5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
| 6 | 7 | 3.7 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 4.4 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4.0 |
| 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 6.1 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | 2 | 9.3 | 8.7 | 7.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.3 |
| 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 1.4 |
| 7 | 5 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.9 |
| 8 | 2 | 3.6 | 2.6 | 4.4 | 4.7 | 2.0 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.9 |
| 8 | 3 | 7.1 | 6.9 | 3.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 8 | 4 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
| 8 | 5 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 6 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.0 |
| 9 | 1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
| 9 | 2 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 1.6 | 1.7 | 4.8 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 7.8 | 7.4 | 10.0 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 3.9 |
| 10 | 3 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 4.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 10 | 4 | 2.0 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 7.6 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 7.3 | 5.5 | 6.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 5 | 0.0 | 3.5 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 11 | 1 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 11 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
| 11 | 3 | 4.0 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
| 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 |
| 11 | 5 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 |
| 11 | 6 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.8 |
| 11 | 7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 3.7 | 4.2 | 6.4 | 6.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 10.0 |
| 12 | 2 | 6.1 | 4.1 | 5.8 | 8.1 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |
| 12 | 3 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 12 | 4 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 8.0 | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 7.8 |
| 12 | 5 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.3 |
| 12 | 6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
| 12 | 7 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.3 |

表**A4 1#**光伏功率数据**(MW)(10MW**装机容量**)**

**Tab.A4 Power output of 1# PV station(MW) (10MW installed capacity)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week | Day | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 4.0 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 4.2 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 5.0 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 6.5 | 5.5 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 4.0 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 4.1 | 5.7 | 5.0 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 6.0 | 3.8 | 5.7 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 3.8 | 4.3 | 6.6 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 6.7 | 5.3 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 7.5 | 7.1 | 4.9 | 6.0 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 4.0 | 7.4 | 6.3 | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 7.3 | 5.3 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 5.6 | 7.3 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 7.9 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 5.7 | 7.7 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 8.9 | 8.7 | 6.3 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 7.8 | 9.5 | 8.8 | 9.9 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 3.8 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 5.9 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 7.0 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 3.8 | 7.9 | 6.5 | 5.9 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 4.7 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 8.5 | 8.6 | 7.4 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 9.8 | 10.0 | 7.5 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 4.7 | 6.3 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 5.3 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 4.2 | 6.1 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 8.9 | 6.6 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 2.6 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 4.7 | 6.5 | 9.8 | 10.0 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 6.1 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 8.8 | 6.6 | 8.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 3.9 | 3.3 | 5.0 | 5.8 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 4.7 | 6.0 | 6.2 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | 8.4 | 7.1 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 3.1 | 5.7 | 6.0 | 7.2 | 5.9 | 4.7 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 5.6 | 7.8 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 6.0 | 4.6 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.2 | 9.7 | 8.6 | 7.5 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 5.3 | 6.8 | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 7.1 | 7.3 | 5.4 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 5.3 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 2.7 | 5.9 | 4.2 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 3.9 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 10.0 | 9.3 | 7.5 | 6.5 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 4.3 | 5.6 | 8.1 | 8.7 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.2 | 5.5 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 5.5 | 4.6 | 5.8 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 6.2 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 7.1 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 8.0 | 8.8 | 6.6 | 6.5 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 7.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 4.1 | 5.7 | 5.6 | 7.7 | 5.0 | 4.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.9 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 7.9 | 6.4 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.8 | 6.3 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 6.5 | 5.4 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 4.6 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 3.8 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 5.5 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

表**A5 2#**光伏功率数据**(MW)(10MW**装机容量**)**

**Tab.A5 Power output of 2# PV station(MW) (10MW installed capacity)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week | Day | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 6.0 | 4.4 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 3.3 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 5.9 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 6.0 | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 4.1 | 5.5 | 6.3 | 8.4 | 8.3 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 6.4 | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 7.4 | 7.0 | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 3.9 | 7.3 | 6.1 | 4.3 | 3.6 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 4.2 | 6.3 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 9.7 | 8.8 | 6.8 | 4.9 | 3.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.4 | 8.3 | 10.0 | 9.8 | 9.1 | 7.5 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | 5.9 | 7.8 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 3.9 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 8.6 | 8.4 | 6.0 | 4.3 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 8.6 | 9.6 | 5.9 | 6.0 | 4.7 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 9.1 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 5.4 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 3.4 | 6.4 | 6.9 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 4.2 | 3.8 | 7.9 | 6.4 | 5.8 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 6.4 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.6 | 9.7 | 7.2 | 5.6 | 4.6 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 8.6 | 7.7 | 4.9 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 6.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 6.6 | 9.8 | 10.0 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 5.8 | 3.4 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 4.4 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 5.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.1 | 4.9 | 6.1 | 6.2 | 8.1 | 10.0 | 8.7 | 8.0 | 6.8 | 4.8 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 5.8 | 7.8 | 9.2 | 8.3 | 7.3 | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 5.7 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 9.2 | 7.6 | 5.7 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.1 | 9.5 | 8.3 | 7.2 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 5.6 | 7.0 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 6.8 | 6.9 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 8.0 | 5.0 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 2.7 | 5.7 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 4.5 | 7.3 | 7.7 | 8.8 | 10.0 | 9.0 | 7.1 | 6.1 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 4.6 | 5.7 | 8.2 | 8.6 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 4.5 | 5.7 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.9 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 6.7 | 5.5 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 8.6 | 6.4 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 4.0 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 6.7 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 7.4 | 4.8 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 6.0 | 4.6 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 4.1 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 4.0 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 5.1 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 4.1 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.0 | 4.4 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

表**A6 3#**光伏功率数据**(MW)(10MW**装机容量**)**

**Tab.A6 Power output of 3# PV station(MW) (10MW installed capacity)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week | Day | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 4.9 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 4.5 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 5.2 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 6.6 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 3.9 | 5.0 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 5.0 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 4.0 | 5.1 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 4.4 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 3.9 | 3.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |